## Slide 1: información e interacción con el usuario

## Slide 2
El proyecto que a continuación se presenta se basa en la elaboración de un sistema para gestionar y optimizar varios elementos de una vivienda, convirtiéndola en una casa domótica.
A lo largo se vera cómo hemos controlado y creado sistemas de control de temperatura, luz, puertas y ventanas, sistemas de prevención inteligentes, antirrobo, etc. En éste proyecto hemos querido demostrar el gran abanico de posibilidades que nos da un elemento, a priori sencillo, como es un microcontrolador ATMEGA328P dentro de un entorno real con diversas variables a controlar, tanto analógicas como digitales.

## Slide 3
Nuestro proyecto va a basarse en la realización tanto teórica como práctica de una vivienda domotizada controlada por un microprocesador el cual efectuará las tareas deseadas por el usuario.

## Slide 4: Diseño de una casa domótica
Este es el punto principal del proyecto, en el cual se efectuará el diseño e implementación de la gestión y el control de una vivienda. Nuestra tarea será la de realizar una instalación electrónica de una vivienda unifamiliar real, para conseguir el bienestar del usuario y a la vez crear un producto energéticamente rentable.
Los puntos más importantes de la instalación a efectuar serán:
  Control de la iluminación interior de la vivienda.
  Regulación automática de la iluminación artificial en función de la luz natural.

## Slide 5
  Control de acceso a la vivienda (puertas y ventanas).
  Sistema de alarmas de seguridad (incendio y intrusión).
  Control del elevador.
  Control de la pluma del estacionamiento.

## Slide 6: ¿Por qué es importante la aplicación de las viviendas domóticas?
El proceso de planificación se reduce significantemente al igual que los cambios que demandan las viviendas más modernas.
Un sistema domótico permite integrar cualquier dispositivo que no sea inteligente al sistema.
Se estima que el ahorro de energía en un hogar con un sistema domótico es del 20%, con lo que a corto plazo la inversión seria recuperada.

## Slide 7
En muchos sistemas domóticos el cableado se realiza con solo un par trenzado, generando un ahorro económico y de mano de obra, además de una simplificación de proyecto.
El sistema domótico es instalado y programado por un ingeniero de acuerdo a los requerimientos del usuario y una vez funcionando no es necesario ningún conocimiento técnico para operarlo.
Controla todos los servicios, iluminación, aire acondicionado, alarmas, bombas, cámaras, etc.

## Slide 8: eSPECIFICACIÓNES
Control de ventanas y puerta:
  ¿Se ha olvidado de cerrar la entrada de su garaje alguna vez después de dejar su vehículo? El programa diseñado enviará al microcontrolador el estado abierto o cerrado de las distintas partes de la casa.
  Se introduce un código por el usuario, este código será almacenado en el microcontrolador para cuando sea correcto el código se pueda acceder a la vivienda.

## Slide 9
Control de la iluminación y regulación:
  Uno de los factores más importantes que debemos controlar en la vivienda es la luz, dicho control lo que realizará es regular la intensidad de la luz en cada estancia de la vivienda, permitiéndonos así una perfecta iluminación conforme a la condiciones de luz en el espacio y por lo tanto un ahorro energético.
  El control de luz se llevará a cabo en las habitaciones y en la sala de estar ya que es aquí donde se pasan más horas en ese lugar de la casa, ya que en la cocina es una estancia de paso las cuales no es necesario regular su luminosidad

## Slide 10
El principal objetivo de esta regulación es el ahorro energético, ya que regulará la luz conforme las condiciones ambientales, ya por ejemplo en un día luminoso nos encenderá la luz a un nivel mínimo evitando así encender la luz por completo y así ahorrar energía.

## Slide 11
Sistemas de alarmas de seguridad:
  El control del sistema de alarma de seguridad contra el fuego estará en la cocina donde el peligro de que ocurra un incendio es mayor a diferencia de otro lugar de la casa.
  El control del sistema de alarma contra intrusos estará en la sala donde es es mas probable que un intruso se meta.

## Slide 12
Control pluma de estacionamiento:
  Son un dispositivo indispensable para accesos vehiculares de alta demanda. Estas resultan excelentes al combinarse con una terminal para control de acceso y como resultado podrá realizar su función de manera automática sin necesidad de personal, haciéndolo más eficiente; lo cual resulta en ahorro de gastos innecesarios de personal. Pueden instalarse en complejos residenciales, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, etc.
  Este sistema de acceso permite un control total de los vehículos que ingresan o salen, lo cual resulta en un incremento en la seguridad de sus instalaciones.

## Slide 13: Programas utilizados
Para poder simular y probar los diferentes módulos y circuitos que a continuación se van a mostrar, hemos utilizado tres programas básicos.
  Arduino IDE.
  Atmel Studios.
  Proteus Profesional 7.

## Slide 14
Arduino IDE:
  Hemos elegido Arduino IDE porque es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. Se puede utilizar para crear elementos autónomos, conectándose a dispositivos e interactuar tanto con el hardware como con el software. Nos sirve tanto para controlar un elemento, pongamos por ejemplo:
  El encendido y apagado de un led con dos botones, cada botón estará conectado a un pin 3(botón 1) y pin 4(botón) del Arduino y a su vez el pin 5 será la salida para encender o apagar el led.

## Slide 15
Atmel Studios:
  Hemos elegido Atmel Studios porque es la plataforma de desarrollo integrada (IDP) para desarrollar y depurar todas las aplicaciones de microcontroladores AVR. El IDP de Atmel Studio 7 le brinda un entorno perfecto y fácil de usar para escribir, construir y depurar el código de ensamblaje.
  También se conecta sin problemas a los depuradores, programadores y kits de desarrollo que admiten dispositivos AVR.

## Slide 16
Proteus Profesioanal 7:
  Hemos seleccionado este simulador porque dispone de una gran librería de componentes reales de diversos fabricantes y también dispone del modelo del microcontrolador que utilizaremos para llevar a cabo el proyecto.
  A su vez, este simulador nos da la posibilidad de cargarle al microcontrolador ATMEGA328P el archivo “.hex” del programa que previamente habremos realizado y compilado.

## Slide 17: Interacción con el usuario

## Slide 18: Facilidad de uso
Botón:
  Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para activar alguna función, funciona como un interruptor eléctrico, es decir en su interior tiene 2 contactos, si es un dispositivo normalmente abierto o normalmente cerrado con lo que al pulsarlo se activará la función inversa de la que en ese momento este realizando.
  El usuario puede pulsar el botón para encender las luces o pulsar el botón para apagarlas por lo cual lo hace fácil de manejar.

## Slide 19
Fotorresistencia:
  El LDR por sus siglas en inglés (Light Dependent Resistor) o fotorresistor es una resistencia la cual varía su valor en función de la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de luz que incide en la superficie del LDR o fotorresistor menor será su resistencia y en cuanto menor sea la luz que incida sobre éste mayor será su resistencia.
  Esta opción para el usuario es tan práctica y sencilla que lo unico que tiene que hacer es entrar a una habitación que este completamente oscuro para que automáticamente se encienda sin necesidad de apretar un interruptor.

## Slide 20
Potenciómetro:
  Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica. El usuario al manipularlo, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total, se comporta como un divisor de tensión o voltaje.
  El uso del potenciómetro será sencilla para el usuario el cual regulara la intensidad de luz que el crea conveniente moviendo el pot a la derecha para incrementar la intensidad de luz o moviendo a la izquierda para disminuir la intensidad de luz para así ahorrar energía y dinero.

## Slide 21
Sensor de movimiento:
  La función de alarma es útil en accesos o espacios en donde se necesite saber si alguien invade sin autorización; en tanto que la función de aviso comerciales para saber cuando alguien entre.
  El usuario enterándose que alguien se metió adentro de la casa automáticamente sonara una alarma para que así pueda llamar rápido a la policía.

## Slide 22
Sensor de incendio:
  Es la manera más eficaz detectar un incendio en su fase incipiente. Su capacidad de detectar el incendio en su fase inicial permite tomar medidas para controlar el fuego, facilitar la evacuación y actuar sobre el sistema de extinción. Un detector de incendio es la manera más rápida de eliminar y evacuar la zona del incendio.
  El usuario puede estar tranquilo, automáticamente el sensor sin necesidad de intervención humana, lleva a cabo su función de vigilancia del área que protege.

## Slide 23
Teclado Matricial:
  El teclado matricial esta configurado como una matriz filas-columnas con la intención de reducir el número de líneas de entrada-salida del microcontrolador.
  La organización es muy buena que cada tecla se conecta a una fila y una columna.
  La facilidad de uso es tan sencilla y rápida que el usuario ingresa la contraseña que ya halla sido guardado en el microcontrolador para que así pueda permitir que entre a la casa.

## Slide 24: Accesibilidad
El precio de la casa domótica (maqueta) es difícil de estimar porque depende de que componentes quiera el usuario, así como la cantidad de elementos. Para el desarrollo de nuestro proyecto esto son precios que se emplearan, cabe mencionar que algunos componentes pueden variar el costo de casa uno dependiendo de donde se compre por lo cual todo el material será comprado en Línea.
También la decoración de la maqueta no se toma en cuenta debido que algunas piezas se pueden crear con cosas recicladas para así ahorrar costos y ayudar al ambiente.

## Slide 25
Materiales | Precio
2 Buzzer | $70.00
2 Fotorresistencias | $24.00
Jumpers 40 piezas. | $22.00
4 Leds. | $12.00
Papel batería 1 pliego (recomendado para maqueta). | $150.00
3 placa Arduino uno. | $216.00
Protoboard. | $50.00

## Slide 26
Materiales | Precio
2 Servomotores. | $72.00

## Slide 27: Opinión de la gente acerca de la DOMOTICA
La firma PricewaterhouseCoopers publico un estudio relacionado con el mercado global de las smart homes, así como de la percepción que tiene el gran público de los hogares inteligentes.
De acuerdo con el equipo de estudios de PWC, el 81% de los consumidores ya son plenamente conscientes de que es un hogar inteligente y lo que implica. Este es uno de los resultados de una encuesta realizada vía online qué es un hogar inteligente a más de 1.000 consumidores.

## Slide 28
Alrededor de un 26% de encuestados viven ya en un hogar total o parcialmente automatizado. Un 15% planean instalar domótica en su hogar en el corto plazo; un 28% de encuestados no disponen de tecnología de automatización en sus viviendas, pero consideran la posibilidad de abrir la puerta a la domótica en el futuro.
El informe destaca un perfil entre los encuestados que ya disfrutan de la domótica en sus viviendas. Entre los que los propietarios de smart homes, los hombres predominan sobre las mujeres. Asimismo, la adopción de sistemas de automatización doméstica es más habitual en el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años.

## Slide 29
Uno de cada 5 usuarios de domótica citan la comodidad como la principal razón que les llevó a adoptar estas tecnologías. Sin embargo, las razones para incorporar estos equipos al hogar varían en función del sexo y la edad.
Mientras que los hombres valoran más la seguridad, las mujeres estiman que el confort es la principal ventaja de la domótica. Entre los usuarios de 18 a 24 años, se cita la productividad como principal razón de incorporación de la domótica.

## Slide 30
Los usuarios de entre 25 y 49 se dejan seducir por la comodidad que aporta; los usuarios de domótica de más de 50 años de edad creen que una mejor gestión de todas las tareas de la casa es la principal razón que les llevó a apostar por estas tecnologías.
Para los que aún no poseen un hogar inteligente o no disponen de sistemas domóticos en sus hogares, las principales razones de incorporación a corto o medio plazo son por el ahorro energético, la seguridad, el confort y la gestión.